## machines
id | name | type | purchase_date | status | criticality | location | serial
1 | Chaudière (Boiler) | Chaudière à tubes d’eau (Acuotubulaire) – 50 t/h | 2020-02-10 | operational | Critique | Atelier 1 | CHD-WT50-2025-AX7843
2 | Turbine à vapeu | Turbine à vapeur à condensation multi-étages – 10 MW | 2020-07-01 | operational | Critique | Atelier 1 | TRB-MT10-2025-BQ5579
3 | Générateur (Alternateur) | Alternateur synchronisé turbo-générateur – 10 MVA (11 kV) | 2020-05-20 | operational | Critique | Atelier 2 | GEN-TG10-2025-ZL3391
4 | Condenseur | Condenseur à surface tubulaire (échangeur multitubulaire) | 2020-10-10 | operational | Moyenne | Atelier 2 | CND-ST800-2025-KM9124
5 | Pompe alimentaire | Pompe centrifuge haute pression – 120 bar | 2020-11-12 | operational | Moyenne | Atelier 1 | PMP-HP120-2025-RS4417

## Technicien
id | name | specialty
1 | Mohamed | mécanique
2 | Youssef | électrique
3 | houssam | hydraulique
4 | bader | thermique
5 | salah | mécatronique
6 | imad | électrotechnique
7 | oussama | électromécanique

## pannes
id | machine_id | description | date | criticality
1 | 1 | Fuite dans les tubes d’eau | 2025-10-11 | critique
2 | 1 | Encrassement du faisceau tubulaire | 2025-09-05 | moyenne
3 | 1 | Dysfonctionnement des brûleurs | 2025-08-18 | Élevée
4 | 2 | Vibrations excessives | 2025-11-08 | critique
5 | 2 | Fuite de vapeur au niveau des joints | 2025-07-23 | Élevée
6 | 2 | Chute de rendement (baisse de puissance) | 2025-10-08 | moyenne
7 | 3 | Surchauffe du stator | 2025-09-10 | critique
8 | 3 | Problème d’excitation | 2025-08-20 | Élevée
9 | 3 | Bruit ou vibrations anormales | 2025-11-07 | Élevée
10 | 4 | Encrassement des tubes | 2025-11-08 | moyenne
11 | 4 | Fuite eau/vapeur dans les tubes | 2025-10-08 | Élevée
12 | 4 | Pression de condensation trop élevée | 2025-09-09 | Élevée
13 | 5 | Cavitation | 2025-08-10 | critique
14 | 5 | Fuite d’étanchéité (garniture mécanique) | 2025-10-11 | moyenne
15 | 5 | Vibration ou bruit anormal | 2025-08-12 | Élevée

## interventions
id | machine_id | panne_id | technician_id | reported_at | start_at | end_at | type | fault_type | status | downtime_minutes
1 | 1 | 1 | 4 | 2025-10-11 09:00 | 2025-10-11 10:00 | 2025-10-11 11:00 | corrective | thermique | closed | 60
2 | 1 | 2 | 4 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 08:30 | 2025-09-05 09:30 | preventive | thermique | closed | 60
3 | 1 | 3 | 7 | 2025-08-18 10:00 | 2025-08-18 11:00 | 2025-08-18 13:00 | corrective | électromécanique | closed | 120
4 | 2 | 4 | 1 | 2025-11-08 09:00 | 2025-11-08 09:30 | 2025-11-08 10:30 | corrective | mécanique | closed | 60
5 | 2 | 5 | 1 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-23 10:00 | corrective | mécanique | closed | 60
6 | 2 | 6 | 1 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 10:00 | 2025-10-08 10:30 | preventive | mécanique | closed | 30
7 | 3 | 7 | 6 | 2025-09-10 10:00 | 2025-09-10 10:20 | 2025-09-10 11:20 | corrective | électrotechnique | closed | 60
8 | 3 | 8 | 2 | 2025-08-20 11:00 | 2025-08-20 11:30 | 2025-08-20 12:30 | corrective | électrique | closed | 60
9 | 3 | 9 | 5 | 2025-11-07 10:00 | 2025-11-07 11:00 | 2025-11-07 13:00 | corrective | mécatronique | closed | 120
10 | 4 | 10 | 4 | 2025-11-08 09:00 | 2025-11-08 09:30 | 2025-11-08 10:30 | preventive | thermique | closed | 60
11 | 4 | 11 | 4 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 08:40 | 2025-10-08 10:40 | preventive | thermique | closed | 120
12 | 4 | 12 | 3 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-09 10:30 | preventive | hydraulique | closed | 30
13 | 5 | 13 | 3 | 2025-08-10 11:00 | 2025-08-10 11:30 | 2025-08-10 12:40 | preventive | hydraulique | closed | 70
14 | 5 | 14 | 1 | 2025-10-11 12:00 | 2025-10-11 13:00 | 2025-10-11 14:00 | preventive | mécanique | closed | 60
15 | 5 | 15 | 5 | 2025-08-12 14:00 | 2025-08-12 14:30 | 2025-08-12 15:30 | preventive | mécatronique | closed | 60